Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19 in 172/21) minister za naravne vire in prostor in minister za zdravje izdajata

PRAVILNIK

o spremembah Pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacijo obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona

1. člen

V Pravilniku o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacijo obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona (Uradni list RS, št. 14/22) se 17. člen spremeni tako, da se glasi:
»17. člen

(dokumentacija)

(1) Za novogradnjo, izvedbo protiradonske sanacije obstoječih stavb ali posege v obstoječe stavbe namenjene izvajanju vzgojno-varstvenega, kulturnega, zdravstvenega ali izobraževalnega programa, je treba izdelati elaborat protiradonske zaščite, ki celovito, opisno in grafično prikaže načrtovani sistem protiradonskih ukrepov.

(2) Elaborat protiradonske zaščite iz prejšnjega odstavka je del projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. Če projektna dokumentacija za izvedbo gradnje po zakonu, ki ureja graditev ni potrebna, je elaborat protiradonske zaščite samostojni dokument.

(3) Elaborat protiradonske zaščite mora od spodaj naštetih komponent sistema vsebovati opis tistih komponent, ki bodo vgrajene:

a.
prepustni sloj,

b.
razvod,

c.
navpični dvižni vod in sesalna točka,

č.
ventilator,

d.
tesnjenje talne konstrukcije stavbe in

e.
radonska zaporna folija.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se, če je arhitekturna rešitev iz drugega odstavka 7. člena in drugega odstavka 12. člena tega pravilnika in ima od skupne površine sten vsaj 1/3 odprtin neposredno na prosto, razdalja med temi odprtinami v nasprotnih stenah pa ni večja kot 70 m in pred njimi ni preprek, ki bi preprečevale prezračevanje ter odvod radona, kot elaborat protiradonske zaščite šteje del projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki se nanaša na požarno varnost. 

(5) Če je bila pri projektiranju, izvedbi in vzdrževanju protiradonske zaščite skladno s tretjim odstavkom 18. člena tega pravilnika uporabljena metoda, ki ni priporočena v tehnični smernici, mora elaborat protiradonske zaščite, ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena, vsebovati opis sistema protiradonske zaščite vključno z vsemi komponentami, ki zagotavljajo, da ni presežena referenčna raven koncentracije radona.

(6) Če projektna dokumentacija izvedenih del po zakonu, ki ureja gradnje, ni potrebna, je dokumentacija protiradonske zaščite samostojni dokument, ki jo mora lastnik ali upravljalec hraniti ves čas obstoja stavbe.«.

2. člen

18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen

(tehnična smernica)

»(1) Minister, pristojen za graditev izda tehnično smernico za graditev, ki ureja zaščito pred radonom v stavbah s katero določa priporočene projektantske in gradbene ukrepe ter rešitve za dosego izpolnjevanje zahtev iz tega pravilnika.

(2) Če so pri projektiranju in izvedbi zaščite pred radonom v celoti uporabljeni ukrepi, navedeni v tehnični smernici iz prejšnjega odstavka, velja domneva o skladnosti z zahtevami tega pravilnika.

(3) Pri projektiranju, izvedbi in vzdrževanju protiradonske zaščite se sme namesto ukrepov, navedenih v tehnični smernici kot priporočena metoda, uporabiti metoda, ki ni priporočena, če je zagotovljena izpolnitev zahtev tega pravilnika z vsaj enako stopnjo varnosti, kot projekt, pripravljen z uporabo priporočene metode. Za pregled dokumentacije se smiselno uporabi določbe o pregledu dokumentacije pri neuporabi priporočene metode iz zakona, ki ureja graditev.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 

Ljubljana, dne ……

EVA: EVA 2023-2560-0002
       Daniel Bešič Loredan
         Minister za zdravje

Mag. Uroš Brežan

Minister za naravne vire in prostor 

